## 4-4-19.2
maxEV | 4
maxPV | 4 (35 m2)
chrgr | 19.2
| Slack Bus |  |  | Branch Flows [kW] | [8 empty] | Bus EV Load [kW] | [10 empty] | Bus Home Load [kW] | [9 empty] | Bus PV Gen [kW]
hr | kW | kVAR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total
0 | 98.0392 | 60.7843 |  | 68.4447 | 29.5945 | 44.54 | 5.3819 | 23.9047 | 24.2126 | 41.3306 | 1.0858 | 29.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 38.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2961 | 3.2093 | 5.0126 | 4.7047 | 1.0858 | 2.9306 | 21.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 97.4046 | 60.3908 |  | 70.385 | 27.0196 | 43.2415 | 5.5267 | 27.1435 | 21.4929 | 40.4668 | 2.8877 | 29.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 38.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 2.7746 | 2.2929 | 7.9435 | 2.8877 | 2.0668 | 20.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 58.2769 | 36.1317 |  | 28.8487 | 29.4282 | 24.229 | 6.872 | 4.6197 | 22.5562 | 19.4019 | 2.585 | 17.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2869 | 4.8271 | 3.3562 | 4.6197 | 2.585 | 0.20188 | 19.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.9883 | 4.9528 |  | 4.8012 | 3.1871 | 1.599 | 2.1124 | 3.2023 | 1.0747 | 0.42552 | 1.3977 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 1.1735 | 1.0747 | 3.2023 | 1.3977 | 0.42552 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 52.1771 | 32.3498 |  | 29.9253 | 22.2518 | 25.2918 | 2.0483 | 4.6336 | 20.2035 | 22.3744 | 1.1056 | 15.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0.94271 | 2.9174 | 1.0035 | 4.6336 | 1.1056 | 3.1744 | 13.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54.6427 | 33.8785 |  | 32.0874 | 22.2961 | 30.5033 | 2.9003 | 1.584 | 19.3958 | 26.921 | 1.1368 | 17.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8283 | 3.6471 | 0.32542 | 1.584 | 1.1368 | 7.721 | 16.2427 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 25.92
6 | 86.2238 | 53.4587 |  | 61.4438 | 24.1344 | 41.7791 | 3.4417 | 19.6647 | 20.6927 | 40.6309 | 2.747 | 26.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 38.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | 1.3096 | 1.8155 | 0.46472 | 2.747 | 2.2309 | 9.4238 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 16.14 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 64.56
7 | 48.6263 | 30.1483 |  | 21.8195 | 25.9753 | 20.5961 | 4.6959 | 1.2233 | 21.2794 | 19.2 | 1.4973 | 14.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 1.604 | 2.4952 | 1.2233 | 1.4973 | 0 | 10.2263 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 20.79 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 83.16
8 | 55.7619 | 34.5724 |  | 25.4833 | 29.3415 | 23.9916 | 8.6261 | 1.4917 | 20.7154 | 19.2 | 3.122 | 16.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 5.7384 | 5.0259 | 1.984 | 1.4917 | 3.122 | 0 | 17.3619 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 23.43 | 46.86 | 0 | 0 | 0 | 93.72
9 | 14.8281 | 9.1934 |  | 9.2394 | 4.5891 | 2.8876 | 2.3949 | 6.3519 | 2.1941 | 2.0077 | 0.73851 | 3.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9063 | 1.1297 | 2.6939 | 6.3519 | 0.73851 | 2.0077 | 14.8281 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 24.99 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 99.96
10 | 44.4493 | 27.5585 |  | 36.6801 | 6.7371 | 33.0962 | 5.1953 | 3.5839 | 1.5418 | 25.8363 | 1.0164 | 14.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4369 | 7.5179 | 2.0578 | 3.5839 | 1.0164 | 6.6363 | 25.2492 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 103.2
11 | 46.6443 | 28.9194 |  | 29.8989 | 16.1921 | 29.2973 | 14.4251 | 0.60165 | 1.767 | 22.9852 | 6.3076 | 15.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2558 | 6.4504 | 2.0436 | 0.60165 | 6.3076 | 3.7852 | 27.4443 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 55.32
12 | 44.1264 | 27.3584 |  | 26.3976 | 17.622 | 16.8433 | 14.6732 | 9.5543 | 2.9488 | 11.5783 | 7.5328 | 13.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1671 | 5.2916 | 3.0022 | 9.5543 | 7.5328 | 11.5783 | 44.1264 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 10.68
13 | 49.5886 | 30.7449 |  | 19.972 | 29.1282 | 18.3183 | 21.9048 | 1.6537 | 7.2234 | 14.6103 | 11.6852 | 15.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3417 | 3.8301 | 7.4676 | 1.6537 | 11.6852 | 14.6103 | 49.5887 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 12.21 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 48.84
14 | 89.4437 | 55.4551 |  | 55.1029 | 34.1968 | 42.7861 | 11.0404 | 12.3168 | 23.1563 | 30.0693 | 4.9123 | 26.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1641 | 12.7528 | 4.0283 | 12.3168 | 4.9123 | 10.8693 | 51.0437 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4
15 | 75.1668 | 46.6034 |  | 34.9259 | 40.1917 | 33.9548 | 8.6443 | 0.9711 | 31.5474 | 29.2064 | 4.1715 | 22.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4851 | 4.7607 | 12.372 | 0.9711 | 4.1715 | 10.0064 | 36.7668 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 4.92
16 | 98.7583 | 61.2302 |  | 51.5274 | 47.0654 | 45.4259 | 19.3767 | 6.1015 | 27.6887 | 29.7126 | 10.5588 | 29.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8593 | 15.7547 | 8.5715 | 6.1015 | 10.5588 | 10.5126 | 60.3584 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 16.56
17 | 60.8973 | 37.7563 |  | 45.2456 | 14.8765 | 41.0336 | 8.2403 | 4.212 | 6.6362 | 31.5644 | 1.3755 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 7.0586 | 9.663 | 7.0238 | 4.212 | 1.3755 | 12.3644 | 41.6973 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 19.38 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 77.52
18 | 62.7613 | 38.912 |  | 26.1579 | 36.0142 | 15.4875 | 14.4598 | 10.6704 | 21.5543 | 6.7917 | 6.7725 | 17.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8347 | 8.8431 | 21.8489 | 10.6704 | 6.7725 | 6.7917 | 62.7613 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 14.73 | 29.46 | 0 | 0 | 0 | 58.92
19 | 49.5785 | 30.7387 |  | 23.9567 | 25.3721 | 15.4256 | 22.903 | 8.5311 | 2.4692 | 11.4511 | 17.113 | 15.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8523 | 4.0369 | 2.594 | 8.5311 | 17.113 | 11.4511 | 49.5784 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 24.96
20 | 73.5002 | 45.5701 |  | 41.477 | 32.0232 | 33.799 | 4.1538 | 7.6779 | 27.8695 | 24.6114 | 3.3099 | 21.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0.84383 | 9.1876 | 8.6695 | 7.6779 | 3.3099 | 5.4114 | 35.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 65.43 | 40.5666 |  | 35.4831 | 29.9469 | 28.4119 | 21.0964 | 7.0712 | 8.8505 | 21.0883 | 13.2992 | 20.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 7.7973 | 7.3235 | 8.8505 | 7.0712 | 13.2992 | 1.8883 | 46.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 36.11 | 22.3882 |  | 13.5278 | 22.5823 | 13.5041 | 10.0915 | 0.023631 | 12.4908 | 5.8617 | 5.9092 | 10.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1823 | 7.6425 | 12.4908 | 0.023631 | 5.9092 | 5.8617 | 36.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 65.6515 | 40.7039 |  | 29.7333 | 35.9182 | 27.0395 | 11.3093 | 2.6937 | 24.6089 | 21.8814 | 9.8919 | 20.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 5.1582 | 5.4089 | 2.6937 | 9.8919 | 2.6814 | 27.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branch Flows [Amps]
|  | hr |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Total | Avg | Max | Min
|  | 0 | 0 | 80.5459 | 52.9638 | 64.9754 | 22.5861 | 47.6009 | 47.9065 | 62.5907 | 10.1448 |  | 389.3141 | 48.6643 | 80.5459 | 10.1448
|  | 1 | 1 | 81.6796 | 50.6073 | 64.0212 | 22.888 | 50.7232 | 45.1358 | 61.9332 | 16.5444 |  | 393.5327 | 49.1916 | 81.6796 | 16.5444
|  | 2 | 2 | 52.2922 | 52.8148 | 47.9227 | 25.522 | 20.9257 | 46.2388 | 42.884 | 15.6533 |  | 304.2535 | 38.0317 | 52.8148 | 15.6533
|  | 3 | 3 | 21.3329 | 17.3808 | 12.3111 | 14.1502 | 17.4222 | 10.0928 | 6.3509 | 11.5099 |  | 110.5508 | 13.8188 | 21.3329 | 6.3509
|  | 4 | 4 | 53.259 | 45.9257 | 48.9625 | 13.9338 | 20.9571 | 43.761 | 46.0521 | 10.2369 |  | 283.0881 | 35.386 | 53.259 | 10.2369
|  | 5 | 5 | 55.1494 | 45.9715 | 53.7709 | 16.5804 | 12.2535 | 42.8773 | 50.5148 | 10.3806 |  | 287.4984 | 35.9373 | 55.1494 | 10.3806
|  | 6 | 6 | 76.3155 | 47.8291 | 62.9293 | 18.0618 | 43.1735 | 44.2876 | 62.0586 | 16.1363 |  | 370.7917 | 46.349 | 76.3155 | 16.1363
|  | 7 | 7 | 45.4774 | 49.6197 | 44.1842 | 21.0976 | 10.7682 | 44.911 | 42.6603 | 11.9131 |  | 270.6315 | 33.8289 | 49.6197 | 10.7682
|  | 8 | 8 | 49.1475 | 52.7369 | 47.6873 | 28.5944 | 11.8908 | 44.3119 | 42.6603 | 17.2024 |  | 294.2315 | 36.7789 | 52.7369 | 11.8908
|  | 9 | 9 | 29.5935 | 20.8562 | 16.544 | 15.0668 | 24.5372 | 14.4213 | 13.7952 | 8.3666 |  | 143.1808 | 17.8976 | 29.5935 | 8.3666
|  | 10 | 10 | 58.9643 | 25.2704 | 56.0096 | 22.1911 | 18.4312 | 12.0891 | 49.4868 | 9.8153 |  | 252.2578 | 31.5322 | 58.9643 | 9.8153
|  | 11 | 11 | 53.2355 | 39.1765 | 52.6972 | 36.9771 | 7.5517 | 12.9419 | 46.6765 | 24.4516 |  | 273.708 | 34.2135 | 53.2355 | 7.5517
|  | 12 | 12 | 50.0214 | 40.8697 | 39.9564 | 37.2938 | 30.0936 | 16.7184 | 33.1281 | 26.721 |  | 274.8024 | 34.3503 | 50.0214 | 16.7184
|  | 13 | 13 | 43.5095 | 52.5449 | 41.6693 | 45.5662 | 12.5201 | 26.1665 | 37.2137 | 33.2806 |  | 292.4708 | 36.5588 | 52.5449 | 12.5201
|  | 14 | 14 | 72.2705 | 56.9333 | 63.6832 | 32.3495 | 34.1682 | 46.8499 | 53.387 | 21.5783 |  | 381.2199 | 47.6525 | 72.2705 | 21.5783
|  | 15 | 15 | 57.537 | 61.7223 | 56.7315 | 28.6246 | 9.5942 | 54.6834 | 52.6154 | 19.8847 |  | 341.3931 | 42.6741 | 61.7223 | 9.5942
|  | 16 | 16 | 69.8864 | 66.792 | 65.6184 | 42.8562 | 24.0487 | 51.2301 | 53.0694 | 31.6359 |  | 405.1371 | 50.6421 | 69.8864 | 24.0487
|  | 17 | 17 | 65.488 | 37.5513 | 62.3654 | 27.9477 | 19.9811 | 25.0803 | 54.6981 | 11.4184 |  | 304.5303 | 38.0663 | 65.488 | 11.4184
|  | 18 | 18 | 49.7938 | 58.4266 | 38.3147 | 37.0216 | 31.8027 | 45.2003 | 25.3725 | 25.3365 |  | 311.2687 | 38.9086 | 58.4266 | 25.3365
|  | 19 | 19 | 47.6527 | 49.0402 | 38.238 | 46.5929 | 28.4365 | 15.2985 | 32.9456 | 40.2751 |  | 298.4795 | 37.3099 | 49.0402 | 15.2985
|  | 20 | 20 | 62.7014 | 55.0943 | 56.6012 | 19.8425 | 26.9771 | 51.397 | 48.2994 | 17.7127 |  | 338.6256 | 42.3282 | 62.7014 | 17.7127
|  | 21 | 21 | 57.9942 | 53.2782 | 51.8948 | 44.7176 | 25.8893 | 28.9639 | 44.709 | 35.5047 |  | 342.9517 | 42.869 | 57.9942 | 25.8893
|  | 22 | 22 | 35.8086 | 46.2655 | 35.7773 | 30.928 | 1.4966 | 34.4087 | 23.5713 | 23.6668 |  | 231.9228 | 28.9904 | 46.2655 | 1.4966
|  | 23 | 23 | 53.0879 | 58.3487 | 50.626 | 32.7409 | 15.9791 | 48.297 | 45.5419 | 30.6206 |  | 335.2421 | 41.9053 | 58.3487 | 15.9791